ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ

ЗАДАННОГО КАЧЕСТВА ПАРТИИ № {Нпаспорта}

Приложение Б

(обязательное)

ГОСТ 7473-2010

| Производитель и поставщик бетонной смеси | ООО "БЕТОЛЮКС", 129110, г. Москва, Олимпийский пр-т, д. 20, пом. 1/1, +7 (499) 286-80-44 \ ООО "БЕТОЛЮКС", 129110, г. Москва, Олимпийский пр-т, д. 20, пом. 1/1, +7 (499) 286-80-44 |
| --- | --- |

наименование	        наименование

Потребитель:

наименование, адрес, телефон, факс

| {фирма}, {адрес} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и время отгрузки бетонной смеси, ч-мин : |  |  |  |  | {день_п} {месяц_п} {год_п}г. |  |  |  |  |  |
| Вид бетонной смеси и ее условное обозначение |  |  |  |  | {марка} |  |  |  |  |  |
| Номер номинального состава бетонной смеси |  |  |  |  | 30301 |  |  |  |  |  |
| Объем бетонной смеси в партии, м3 |  |  |  |  | {объем} |  |  |  |  |  |
| Марка бетонной смеси по удобоукладываемости или значение удобоукладываемости бетонной смеси )по договору на поставку) на месте укладки у потребителя |  |  |  |  | П4(16-20см.) |  |  |  |  |  |
| Сохраняемость удобоукладываемости и других нормирующих показателей, ч-мин |  |  |  |  | От 1 ч 30 мин до 3 ч 00 мин |  |  |  |  |  |
| Наибольшая крупность заполнителя, мм |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Знак соответствия (в случае, если бетонная смесь сертифицарована) |  |  |  |  | РОСС RU Д-RU.РА02.В.13158/21 |  |  |  |  |  |
| Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в партии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в проектном возрасте | 28 |  | сут; |  |  | {марка2} |  | ; | {треб_проч_28_2} | МПа |
|  |  |  |  |  |  | класс по прочности |  | требуемая прочность |  |  |
| Наименование, масса добавки (в расчете на сухое вещество), кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и значение Аэфф, Бк/кг |  |  |  |  |  |  | 1 класс (241 Бк/кг) |  |  |  |
| Дата выдачи |  |  |  | {день_п3} {месяц_п3} {год_п3}г. |  |  |  |  |  |  |
| Начальник лаборатории |  |  |  |  |  |  |  | /Баринов С.В./ |  |  |